Приложение 2
Утверждено Постановлением 
Исполнительного комитета

Верхнеуслонского муниципального района

От _____ 2021 г. № ____
Механизм
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения
на территории Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан  определяет взаимодействие теплоснабжающей организации (АО «РПО «Таткомунэнерго», ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань), единой дежурно-диспетчерской службой Верхнеуслонского муниципального района РТ и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы системы теплоснабжения, тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
1.3. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения предназначено для приёма и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс» Газпром трансгаз Казань), абонентов, оперативного доведения данной информации до соответствующих диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена НАСФ, оповещения руководящего состава районного звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения ЧС (происшествий).
1.4. Теплоснабжающая организация (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс» Газпром трансгаз Казань) обеспечивающая теплоснабжение потребителей, должна иметь круглосуточно работающую диспетчерскую и аварийно-восстановительную службу. В организациях-потребителях тепловой энергии, штатными расписаниями которых диспетчерские службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.5. Общую координацию действий диспетчерской службы по эксплуатации локальной системы теплоснабжения, находящейся в эксплуатации АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань осуществляет теплоснабжающая организация (АО «РПО Таткомунэнерго, Газпром трансгаз Казань ООО «Феникс» и ЕДДС района), по локализации и ликвидации аварийной ситуации - диспетчерская служба (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс» Газпром трансгаз Казань) или администрация той организации-потребителя, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.6. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий теплоснабжающая организация (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс» Газпром трансгаз Казань) должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижной сварочной установкой, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителем теплоснабжающей организацией (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс» Газпром трансгаз Казань). Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем теплоснабжающей организацией (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань).

1.7. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан  к восстановительным работам привлекаются другие предприятия Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.
2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии на источниках теплоснабжения (тепловых сетях, находящихся в эксплуатации АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань), отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При получении сообщения о возникновении аварии на системах теплопотребления организация-потребитель принимает меры по обеспечению безопасности, а также сообщает в диспетчерскую службу теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань). При необходимости диспетчер организует оповещение единой дежурно-диспетчерской службой Тетюшского муниципального района РТ.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань,  руководству организаций-потребителей, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба Верхнеуслонского муниципального района РТ (далее - ЕДДС района). Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района согласно Приложению 1.
2.3.  Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань по согласованию с руководителем Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района РТ.
2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через диспетчерскую службу АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань.

2.5. Отключение систем теплоснабжения, последующее заполнение и включение в работу производится силами диспетчерской и аварийно-восстановительной служб АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань в соответствии с инструкцией, а систем теплопотребления - организацией-потребителем.
2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) отдаёт распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС района и абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Ответственность за ликвидацию аварии несет заместитель руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.

           Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерскую службу теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) или ЕДДС района для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.
3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения
3.1. Ежедневно перед приема-сдачи смены (с 6.00 до 7.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) осуществляет передачу в ЕДДС района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) подаёт заявку в Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района РТ и информируют ЕДДС района и абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием Исполнительного комитета Верхнеуслонкого муниципального района РТ и диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.4. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер АО «ЗВКС», в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) и Исполнительному комитету Верхнеуслонского муниципального района РТ об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) и Исполнительному комитету Верхнеуслонского муниципального района РТ об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на газопроводах, которые приводят к ограничению или прекращению подачи топлива (природного газа), диспетчер организации, в ведении которой находятся данные газопроводы, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) и Исполнительному комитету Верхнеуслонского муниципального района РТ об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) по согласованию с Исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района РТ вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС района.

3.8. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань) по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке.

3.9. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань») с одновременным извещением ЕДДС Верхнеуслонского  муниципального района РТ.

4. Основные задачи, функции ЕДДС, порядок работы, взаимодействия ЕДДС, требования к ЕДДС Верхнеуслонского муниципального района РТ в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Тетюшского муниципального района РТ
4.1. Основные задачи, функции ЕДДС, порядок работы, взаимодействия ЕДДС, требования к ЕДДС Верхнесулонского муниципального района РТ в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Верхнуслонского муниципального района РТ определяются положением об ЕДДС Верхнеуслонского муниципального района РТ.
5. Техническая документация
5.1. Документами, определяющими взаимоотношения диспетчерской службы теплоснабжающей организации (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань), единой дежурно-диспетчерской службы Верхнеуслонского муниципального района РТ и абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящий механизм;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации тепловых энергоустановок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего механизма с учетом действующей нормативно-технической документации.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
5.2. Теплоснабжающая организация (АО «РПО Таткомунэнерго, ООО «Феникс», Газпром трансгаз Казань), абоненты,  ЕДДС Верхнеуслонского муниципального района РТ ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.
