Приложение 1 к Приложению 2

Утверждено Постановление к постановлению Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района

####

нет

да

Оповещение эвакоприемной комиссии района

1. Оповещение населения в зоне возникновения аварии (по решению Председателя КЧС ПБ**)**.
2. Ввод в действие оперативного плана района.
3. Информирование МЧС РТ.
4. Проведение аварийно-восстановительных работ.
5. Выполнение первоочередных мероприятий жизнеобеспечения населения.
6. Выделение дополнительных сил и средств от предприятий и организаций района.

нет

да

**Эвакуация населения необходима?**

**Ситуация угрожает населению?**

Отдача предварительных распоряжений

Доклад председателю КЧС ПБ Верхнеуслонского муниципального района

Оперативному дежурному МЧС РТ

да

Предварительная оценка сложившейся обстановки

Информирование ОДС:

* взаимодействующих ОУ;
* ОУ по делам ГОЧС;
* вышестоящих ОУ.

Информация подтвердилась?

К исполнению не принимается

Подтверждение полученной информации

Диспетчер «Службы спасения-01»

Верхнеуслонского муниципального района

Информация об аварии

Дежурно-диспетчерские службы:

* Верхнеулонский РЭС филиала АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети;
* Верхнеулонская газовая служба ООО «Газпром Трансгаз Казань»

- АО РПО Таткомунэнерго;

- АО «ЗВКС»

- АО ОЭЗ Иннополис

####

нет

1. Постоянное отслеживание обстановки и представление донесений в КЧСПБ района.

2. Координация действий привлеченных сил и средств.

1.Анализ обстановки и прогноз развития ситуации.

2. Контроль за проведением аварийно-восстановительных и других неотложных работ силами структурных подразделений Верхнеуслонский РЭС филиала АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, Верхнеуслонская районная газовая служба ООО «Газпром» Трансгаз Казань», АО «ЗВКС», АО РПО Таткоммунэнерго, ООО Феникс, АО ОЭЗ Иннополис

да

**Выделенные силы и средства справляются с задачами?**

1. **Доведение решения Председателя КЧС ПБ Верхнеуслонского муниципального района о вводе в действие сил и средств районного значения до управлений и организаций, привлекаемых по плану, и до Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.**
2. Приведение в готовность к действию сил и средств, привлекаемых по плану.
3. Уточнение задач руководителям, силам и средствам, убывающим в районы аварий.
4. Координация действий сил и средств, участвующих в ликвидации последствий аварий.
5. Информирование рабочей группы КЧС ПБ Верхнеуслонского муниципального района и исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района и КЧСПБ РТ о проведенных мероприятиях, привлеченных силах и средствах.
6. Выработка и подготовка предложений Председателю КЧС ПБ РТ о привлечении республиканских сил и средств.
7. Выработка и подготовка предложений Председателю КЧСПБ района о привлечении сил и средств местного звена ТСЧС

##### РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ

**Принятие решения Председателем КЧС ПБ Верхнеуслонского муниципального района (заместителем Председателя КЧС ПБ района) о введении в действие сил и средств районного значения. Отдача предварительных распоряжений и указаний.**

Представление докладов руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района

Организация работы рабочей группы КЧС ПБ района в районе аварии

Оповещение и сбор рабочей группы КЧС ПБ района

Убытие оперативной группы КЧС ПБ района в район аварий

Доклад Председателю КЧС ПБ Верхнеуслонского муниципального района – (заместителю Председателя КЧСПБ района) сложившейся обстановке в районе, принятых мерах по любым имеющимся каналам связи, с последующим письменным представлением донесений об угрозе или возникновении аварии (согласно ТСД)

нет

**1.** Анализ обстановки и прогноз развития ситуации.

* 2. Контроль за проведением аварийно-восстановительных и других неотложных работ силами структурных подразделений «Дрожжановской РЭС», ООО «Коммунальные сети Дрожжаное», ООО «Теплосервис», Дрожжановский участок ЭПУ «Буинскгаз», ООО «Жилище»

**1.** Анализ обстановки и прогноз развития ситуации.

* 2. Контроль за проведением аварийно-восстановительных и других неотложных работ силами структурных подразделений «Дрожжановской РЭС», ООО «Коммунальные сети Дрожжаное», ООО «Теплосервис», Дрожжановский участок ЭПУ «Буинскгаз», ООО «Жилище»

**1.** Анализ обстановки и прогноз развития ситуации.

* 2. Контроль за проведением аварийно-восстановительных и других неотложных работ силами структурных подразделений «Дрожжановской РЭС», ООО «Коммунальные сети Дрожжаное», ООО «Теплосервис», Дрожжановский участок ЭПУ «Буинскгаз», ООО «Жилище»