**В Татарстане по требованию природоохранного прокурора предприятие**

**организовало ремонтные работы на объекте водоотведения.**

Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка

соблюдения природоохранного законодательства.

Установлено, что предприятием, осуществляющим эксплуатацию

канализационно-насосной станции в непосредственной близости от улицы Гавриила

Державина в г. Казани, в результате ненадлежащей эксплуатации объекта водоотведения

допущен сброс сточных вод на рельеф местности.

По постановлению прокурора должностное лицо предприятия привлечено к

административной ответственности по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,

сооружений или иных объектов) КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа.

С целью устранения нарушений закона природоохранной прокуратурой

руководителю предприятия внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятием

приняты меры по организации ремонтных работ объекта водоотведения, должностное

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.